## Μικροπρομήθειες ΤΥ 07.06.16
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ E-MAIL: ctamal@hippocratio.gr |  |  |  |  | ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 13/ 06/ 2016, 14:00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 07/ 06/ 2016, 14:00
Α/Α | TMHMA | Α/Α ΕΝΤΥΠΟΥ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ (ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ) | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ (ΚΠ) | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.) | ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ | 447 | 2016-05-16 | 1885000506 | ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΚΕΝΟΥ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (ΔΥΝΑΜΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ: 32 ΑΣΘΕΝΕΙΣ, ΘΑΛΑΜΟΙ: 9), ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ΚΕΝΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ (0-760 MMHG), ΒΑΛΒΙΔΑ ON/ OFF ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΥΠΟΠΙΕΣΗΣ, ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΛΗΨΗ ΚΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ AFNOR (ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ) |  |  | 9 | 110
2 | ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ | 488 | 2016-05-30 | 1900300101 | AIR CONDITION ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ SIEMENS, ΜΕ ΙΣΧΥ 9000BTU/ H (ΨΥΞΗ), ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ Α+, INVERTER, ISO 9001:2008, CE MARK, ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΟΤΕΡ 5 ΕΤΩΝ (ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ) |  |  | 1 | 400
3 | ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ | 488 | 2016-05-30 | Λ-4-9901200201 | ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ AIR CONDITION ΜΕ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ (ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ) |  |  | 1 | 80
4 | TEXNIKOY | 497 | 2016-06-03 | 7220033101 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ, ΤΑ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΑ, ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΕ 8 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ (ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ) |  |  | 1 | 1244
5 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ | 413 | 2016-04-22 | 1900301513 | ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΙΣΧΥ 18000 BTU/H (ΨΥΞΗ), INVERTER, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ Α, ISO 9001:2008, CE MARK, ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ 5 ΕΤΩΝ, ΕΓΓΥΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 2 ΕΤΩΝ (ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ) |  |  | 1 | 803
6 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ | 413 | 2016-04-22 | Λ-4-9901600701 | ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ (ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ) |  |  | 1 | 80
7 | Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ | 503 | 2016-06-03 | 1900300101 | ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, 9000 BTU/H, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Α, INVERTER, ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΟΤΕΡ 5 ΕΤΩΝ, ΕΓΓΥΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 2 ΕΤΩΝ (ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ) |  |  | 2 | 400
8 | Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ | 503 | 2016-06-03 | Λ-4-9901200201 | ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ AIR CONDITION ΜΕ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΙΩΝ (ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ) |  |  | 2 | 80
9 | ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ | 240 | 2016-05-30 | Λ-4-9901100101 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΒΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥ ΣΤΟ ΠΑΤΑΡΙ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΠ (ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ) | ΒΛ. ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΑΡΧΕΙΟ |  | 1 | 450
10 | ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ | 489 | 2016-05-31 | 7813014001 | ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΟΥ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΟΠΗ ΓΑΖΑΣ |  |  | 1 | 23
11 | ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 241 | 2016-05-24 | Λ-4-9901201101 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ UPS RIELLO, ΙΣΧΥΟΣ 10KVA (SPH 10KVA) |  |  | 1 | 120
12 | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | 309 | 2016-03-23 | 7412013002 | ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΛΑΣΗΣ Η14 ΚΑΤΆ ΕΝ1822 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 610Χ610Χ149 (ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ) |  |  | 4 | 57.9
13 | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | 309 | 2016-03-23 | 7412013009 | ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΛΑΣΗΣ Η14 ΚΑΤΆ ΕΝ1822 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 520Χ520Χ69 (ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ) |  |  | 18 | 54
14 | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | 309 | 2016-03-23 | 7412013010 | ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΛΑΣΗΣ Η14 ΚΑΤΆ ΕΝ1822 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 457Χ457Χ69 (ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ) |  |  | 18 | 60.1
15 | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | 309 | 2016-03-23 | 7412013004 | ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΛΑΣΗΣ Η14 ΚΑΤΆ ΕΝ1822 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 545Χ545Χ69 (ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ) |  |  | 15 | 56.4
16 | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | 309 | 2016-03-23 | 7412013011 | ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΛΑΣΗΣ Η14 ΚΑΤΆ ΕΝ1822 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 610Χ610Χ292 (ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ) |  |  | 2 | 79.98
17 | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | 309 | 2016-03-23 | 7412013013 | ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΛΑΣΗΣ Η14 ΚΑΤΆ ΕΝ1822 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 610Χ1200Χ125 (ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ) |  |  | 4 | 181.9
18 | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | 309 | 2016-03-23 | 7412013012 | ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΛΑΣΗΣ Η14 ΚΑΤΆ ΕΝ1822 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 452Χ594Χ149 (ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ) |  |  | 1 | 78.36
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2132088- 444, 454, 458
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2132088- 475, 852, 853